АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024 г.											            №  181 а

Об утверждении порядка взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций

в системах электро-, водо-,газо- и теплоснабжения, водоотведения,

с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей

и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций, оперативного взаимодействия и реагирования служб муниципального образования «П» и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить:

1) Порядок взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения (далее - Порядок) согласно приложению № 1;

2) Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по вопросам энергообеспечения (далее - Положение) согласно приложению № 2;

3) Регламент взаимодействия Администрации Парабельского района и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда (далее - Регламент) согласно приложению № 3;

4) Схему взаимодействия и оповещения при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Парабельский район» согласно приложению № 4;

2. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально - значимых объектов муниципального образования «Парабельский район»   при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком, Положением и Регламентом (Приложения № 1, 2,3).

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Парабельский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи Андриива И.М.

И.о. Главы района										И.М. Андриив

|  | - Приложение № 1 к постановлению Администрации Парабельского района от 29.03.2024 г. № 181 а |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения

- Порядок взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности Администрации Парабельского района, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения муниципального образования «Парабельский район».

- Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно- монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

- В настоящем Порядке используются понятия и термины, определение которых соответствует законодательству РФ.

- Основной задачей Администрации Парабельского района, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

- Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и Администрации Парабельского района определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения между ресурсоснабжающими организациями и потребителями определяются заключенными между ними договорами, действующим федеральным законодательством и законодательством Томской области. Ответственность ресурсоснабжающих организаций и потребителей определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору, разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

- Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия Администрации Парабельского района и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийновосстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

12. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления, в соответствии с порядком предоставления разрешения на осуществление земляных работ.

Первый заместитель Главы района 						     Д.А. Барсагаев

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Парабельского района

от    29.03.2024 г. № 181 а

- ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

- по вопросам энергообеспечения

- 1.	Общие положения.

- Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

- Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных, газопроводных сетей и систем и системы водоотведения, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления, водоотведения.

- Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо-, электроснабжение потребителей и водоотведение должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» , утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденные Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

- В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, газо-,электроснабжении и водоотведении, распоряжением Главы Парабельского района к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Парабельского района.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством.

  - Распоряжения об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

2.7.1. вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

2.7.2. организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

2.7.3. предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

  - При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района.

  - Ежегодно, в срок до 1 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации представляют в Администрацию Парабельского района графики и мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта.

  - Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерские службы теплоснабжающих и транспортирующих организаций подают заявку в Администрацию Парабельского района и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ (Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования энергоснабжающих организаций, производится с обязательным информированием Администрации Парабельского района и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - незамедлительно.

  - При проведении плановых (за 10 дней) или аварийно-восстановительных работ (немедленно), на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или транспортирующей организации и в Администрацию Парабельского района, с указанием сроков начала и окончания работ.

- Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, являются:

4.1.1. действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей («Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Минтопэнерго 03.04.1997 №РД 34.03.201-97; «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», утвержденные Минтопэнерго, Госэнергонадзором России 06.05.1992; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденные Минэнерго России № 229 от 19.06.2003; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденные Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и др.);

4.1.2. внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической базы;

4.1.3 схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями предприятий и  организаций и согласованные с Администрацией Парабельского района.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

Первый заместитель Главы района-

Управляющий делами								    Д.А. Барсагаев

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 29.03.2024г.   № 181а

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия  Администрации Парабельского района, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

| №еп/п | Наименование аварийных ситуаций | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты теплоснабжения |  |  |
| 1.1. | Отключение от системы теплоснабжения 1-го и более многоквартирных жилых домов | - Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах - 4 часа и более), диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района докладывает: Главе Администрации Парабельского района, Заместителю Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи; в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 1.2. | Отключение теплоснабжения населенного пункта: аварийная остановка котельных; аварийное отключение теплотрассы | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района докладывает: Главе Администрации Парабельского района, Заместителю Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи; в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 2. Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 2.1. | Отключение водоснабжения жилых домов, повреждение на внутриквартальных сетях (с отключением) | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района докладывает: Главе Администрации Парабельского района, Заместителю Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи; в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 2.2. | Отключение водоснабжения жилых домов при аварии на магистральном трубопроводе (с отключением) | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района докладывает: Главе Администрации Парабельского района, Заместителю Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи; в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 2.3. | Аварийная остановка насосной станции водоснабжения 1 -2 подъемов, авария на водоочистных сооружениях (с остановкой подачи воды в сеть) | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района докладывает: Главе Администрации Парабельского района, Заместителю Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи; в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 2.4. | Аварийная остановка канализационной насосной станции (с полной остановкой и угрозой затопления) | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района докладывает: Главе Администрации Парабельского района, Заместителю Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи; в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 3. Объекты энергетического комплекса |  |  |
| 3.1. | Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (котельная, станция водоснабжения, водоочистные сооружения) | - Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района докладывает: Главе Администрации Парабельского района, Заместителю Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи; в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 3.2. | Аварийное отключение ВЛ, ТП, находящихся на территории муниципального образования и обеспечивающих электроэнергией жилищный фонд | - Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Парабельского района докладывает: Главе Администрации Парабельского района, Заместителю Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи; в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 4. Чрезвычайные ситуации |  |  |
| 4.1. | Все аварийные ситуации, при невозможности устранения их собственными силами | - При невозможности самостоятельно, силами и средствами, располагаемыми муниципальным образованием, устранить причины и последствия аварийных ситуаций, Комиссией по ЧС и ПБ принимается решение о переводе аварийной ситуации в чрезвычайную и необходимости привлечения дополнительных материальных и трудовых ресурсов района или области. - О принятом Комиссией по ЧС и ПБ решении, Глава муниципального образования докладывает прокуратуру Парабельского района |
| 4.2. | Паводок на реках, затопление местности от снеготаяния, оползневые явления, поражение местности ядовитыми веществами и другие стихийные бедствия и катастрофы | Глава муниципального образования докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Парабельского района |
| 5. Оперативные действия Администрации Парабельского района |  |  |
| 5.1. | Аварии, отказы, нарушения, произошедшие на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ района и не ликвидированные в установленные сроки, а также чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и катастрофы | - Информация обо всех случаях нарушений, отказов, аварий на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ муниципального образования «Парабельский район», поступившая от диспетчеров ЕДДС, (руководителей) Управляющих организаций, регистрируется в установленном порядке. - Информация об аварийной ситуации уточняется у диспетчера (руководителя) Управляющей организации. - Информация об аварийной ситуации докладывается Главе администрации в срочном порядке. - Информация об аварийных и чрезвычайных ситуациях докладывается в ЕДДС Парабельского района. - Администрация Парабельского района осуществляет постоянный контроль за ходом ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ до полного завершения работ. |

| Первый заместитель Главы района – Управляющий делами | Д.А. Барсагаев Приложение № 4 к постановлению Администрации Парабельского района от 29.03.2024г. № 181а |
| --- | --- |

СХЕМА

взаимодействия и оповещения при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Парабельский район»

Директор МУП «Нарымское ЖКХ»

т. 89609786980

Администрация

Парабельского района

Глава Парабельского района

Заместитель

Главы Парабельского района по строительству, развитию ЖКХ, транспорту и связи

Директор МУП «Строитель»

т. 89131128236

Директор МУП «ПЭК»

т.89609708222

ЕДДС администрации

Парабельского района

т.21032

Администрации сельских поселений

Главы сельских поселений

Директор

ООО «Водоснабжение»

т.

ИП Михайлов А.В.

т. 89138235885

Оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Томской области

т. 83822 511011

Начальник Парабельского РЭС СЭС

т. 89138081773

Директор УК « …»

т. 89138772268

Мастер Каргасокского газового участка ООО «Газпром газораспределение Томск» т. 89138006803

Первый заместитель главы района –

Управляющий делами									  Д.А. Барсагаев